МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                           Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                           Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 18-11 ║     10.83590│   76.6│   48.3│    383.110│    382.871│       0.00│               0.239║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-11 ║     11.32101│   78.5│   49.0│    383.609│    383.368│       0.00│               0.241║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 20-11 ║     11.19331│   77.1│   48.3│    388.489│    388.248│       0.00│               0.241║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 21-11 ║     11.13881│   77.2│   48.6│    389.638│    389.397│       0.00│               0.241║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 22-11 ║     10.90647│   76.7│   48.8│    391.485│    391.239│       0.00│               0.246║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 23-11 ║     10.63011│   75.6│   48.9│    397.932│    397.687│       0.64│               0.245║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-11 ║     10.95404│   77.3│   49.2│    389.354│    389.108│       0.00│               0.246║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-11 ║     11.18809│   78.3│   49.1│    383.001│    382.758│       0.00│               0.243║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-11 ║     11.09314│   77.4│   48.4│    382.408│    382.166│       0.00│               0.242║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 27-11 ║     11.54755│   77.8│   47.9│    386.536│    386.293│       0.00│               0.243║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 28-11 ║     11.39435│   78.9│   49.7│    389.828│    389.579│       0.00│               0.249║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-11 ║     11.82981│   79.5│   50.6│    408.580│    408.315│       0.00│               0.265║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 30-11 ║     12.26814│   80.2│   52.3│    439.746│    439.451│       0.00│               0.295║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 01-12 ║     12.92634│   84.6│   54.9│    434.557│    434.216│       0.00│               0.341║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 02-12 ║     13.94000│   87.7│   55.4│    431.762│    431.396│       0.00│               0.366║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 03-12 ║     13.72118│   85.7│   53.1│    420.520│    420.203│       0.00│               0.317║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 04-12 ║     13.87647│   86.1│   53.1│    420.232│    419.908│       0.00│               0.324║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-12 ║     13.59943│   87.3│   53.2│    399.161│    398.840│       0.00│               0.321║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 06-12 ║     12.37669│   82.3│   50.8│    392.798│    392.511│       0.00│               0.287║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 07-12 ║     14.48786│   86.3│   55.5│    470.080│    469.709│       0.00│               0.371║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-12 ║     14.69469│   86.9│   56.6│    484.503│    484.104│       0.00│               0.399║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-12 ║     13.47930│   83.4│   55.6│    484.085│    483.721│       0.00│               0.364║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-12 ║     12.14898│   81.2│   52.5│    422.589│    422.290│       0.00│               0.299║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-12 ║     10.31756│   73.1│   48.5│    419.520│    419.260│       0.00│               0.260║  6.0 │  5.7 │#  24.00│
   │ 12-12 ║     10.78725│   74.3│   50.6│    454.184│    453.909│       0.00│               0.275║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-12 ║     11.73524│   79.3│   53.9│    462.895│    462.578│       0.00│               0.317║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   314.39172 │  80.4'│  51.5'│ 10810.602 │ 10803.125'│      0.64 │               7.477║  6.1 │  5.8 │  624.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      624.00ч =  624.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   14-12-22 00:00   ║     11768.23381║  514986.682│  514458.781│       80.99║  37580.32│ (T)  delta t < min
   │   18-11-22 00:00   ║     11453.84209║  504176.080│  503655.656│       80.35║  36956.32│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      314.39172 ║  10810.602 │  10803.125'│       0.64 ║    624.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  624.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            14-12-22 

 Подпись