МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 21 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»
   Абонент                         
   Адрес потребителя   Глазынинская д. 26                            Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 10-12 ║     13.24348│   91.8│   51.1│    325.629│    324.978│       0.00│               0.651║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 11-12 ║     13.76836│   93.3│   50.9│    325.037│    324.379│       0.00│               0.658║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 12-12 ║     12.77422│   86.9│   48.9│    335.651│    335.024│       0.00│               0.627║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-12 ║     10.93981│   79.0│   47.4│    346.054│    345.484│       0.00│               0.570║  5.9 │  5.9 │   24.00│
   │ 14-12 ║     10.16565│   75.9│   46.5│    345.790│    345.246│       0.00│               0.544║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-12 ║     11.21242│   81.1│   48.9│    348.404│    347.731│       0.00│               0.673║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 16-12 ║     10.22817│   76.6│   47.0│    346.222│    344.787│       0.00│               1.435║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-12 ║      9.62760│   76.8│   46.0│    311.869│    310.275│       0.01│               1.594║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-12 ║     10.06554│   79.1│   46.0│    304.618│    302.524│       0.00│               2.094║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-12 ║     10.50122│   80.9│   46.2│    302.418│    299.617│       0.00│               2.801║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-12 ║     11.33168│   86.6│   47.2│    287.793│    287.297│       0.00│               0.496║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-12 ║     13.66432│   95.5│   50.2│    301.369│    300.769│       0.00│               0.600║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-12 ║     14.58425│   90.8│   51.3│    369.031│    368.338│       0.00│               0.693║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 23-12 ║     15.26185│   92.4│   52.9│    387.417│    386.666│       0.00│               0.751║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 24-12 ║     14.90951│   91.4│   53.3│    390.645│    389.884│       0.00│               0.761║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 25-12 ║     14.82537│   91.1│   53.2│    391.331│    390.569│       0.00│               0.762║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 26-12 ║     14.77729│   90.5│   53.1│    395.529│    394.757│       0.00│               0.772║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 27-12 ║     14.84135│   92.3│   54.1│    388.499│    387.723│       0.00│               0.776║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 28-12 ║     14.10449│   89.4│   53.4│    392.508│    391.757│       0.00│               0.751║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-12 ║     14.37597│   91.6│   54.5│    387.105│    386.349│       0.01│               0.756║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-12 ║     14.39920│   90.8│   53.7│    388.319│    387.550│       0.00│               0.769║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 31-12 ║     13.53811│   86.1│   52.0│    396.987│    396.244│       0.00│               0.743║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-01 ║     11.45893│   79.6│   51.3│    405.844│    405.130│       0.00│               0.714║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 02-01 ║     12.49758│   84.6│   51.9│    383.460│    382.735│       0.00│               0.725║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-01 ║     12.92674│   86.9│   52.8│    379.243│    378.501│       0.00│               0.742║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 04-01 ║     13.15044│   88.4│   53.7│    378.053│    377.290│       0.00│               0.763║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-01 ║     12.15265│   83.7│   52.4│    388.174│    387.447│       0.00│               0.727║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 06-01 ║     10.88502│   77.8│   51.1│    407.314│    406.612│       0.00│               0.702║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-01 ║     11.40399│   80.2│   51.3│    393.947│    393.244│       0.00│               0.703║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 08-01 ║     12.94699│   87.0│   53.1│    381.506│    380.747│       0.00│               0.759║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 09-01 ║     12.84235│   85.9│   52.3│    382.679│    381.940│       0.00│               0.739║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-01 ║     12.34189│   84.6│   52.2│    380.578│    379.858│       0.00│               0.720║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 11-01 ║     13.25386│   88.0│   52.6│    373.766│    373.033│       0.00│               0.733║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 12-01 ║     14.75877│   94.7│   54.6│    368.098│    367.325│       0.00│               0.773║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-01 ║     14.44279│   92.7│   53.6│    369.321│    368.582│       0.00│               0.739║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 14-01 ║     10.57300│   74.6│   48.9│    410.901│    410.245│       0.00│               0.656║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 15-01 ║     10.94057│   75.7│   48.8│    406.861│    406.193│       0.00│               0.668║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 16-01 ║     12.17655│   81.5│   50.4│    390.979│    390.277│       0.00│               0.702║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   481.89198 │  85.6'│  51.1'│ 13968.949 │ 13937.107'│      0.02 │              31.842║  6.0 │  5.9 │  912.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      912.00ч =  912.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   17-01-22 00:00   ║      9529.72059║  430579.389│  430121.689│       78.15║  29958.68│ (T)  delta t < min
   │   10-12-21 00:00   ║      9047.82861║  416610.440│  416184.582│       78.13║  29046.68│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      481.89198 ║  13968.949 │  13937.107'│       0.02 ║    912.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  912.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            17-01-22  

Подпись