МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «ВЗ»                         Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26               Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 16-02 ║     10.99297│   78.5│   48.8│    370.988│    370.731│       0.00│               0.257║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-02 ║     10.45382│   76.7│   48.4│    369.759│    369.513│       0.00│               0.246║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-02 ║     10.16004│   76.2│   47.9│    358.016│    357.776│       0.00│               0.240║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-02 ║     10.72562│   78.3│   48.6│    360.942│    360.691│       0.04│               0.251║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-02 ║     10.49097│   76.6│   47.6│    362.215│    361.974│       0.00│               0.241║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-02 ║     10.31616│   76.5│   48.3│    365.814│    365.570│       0.01│               0.244║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-02 ║      9.94586│   77.0│   47.7│    338.742│    338.510│       0.00│               0.232║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-02 ║     10.52416│   77.2│   47.4│    352.595│    352.362│       0.00│               0.233║  5.8 │  5.7 │   24.00│
   │ 24-02 ║     10.43155│   77.7│   48.4│    356.624│    356.389│       0.00│               0.235║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-02 ║     10.40413│   78.8│   48.1│    338.650│    338.408│       0.00│               0.242║  5.8 │  5.8 │#  24.00│
   │ 26-02 ║     10.41986│   77.7│   47.4│    342.932│    342.698│       0.00│               0.234║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-02 ║     10.59384│   78.1│   46.7│    336.962│    336.729│       0.00│               0.233║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-02 ║     10.64005│   79.3│   47.4│    333.429│    333.195│       0.00│               0.234║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-03 ║     11.25123│   84.4│   49.3│    321.148│    320.877│       0.00│               0.271║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-03 ║     10.11234│   78.6│   47.6│    326.066│    325.830│       0.00│               0.236║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 03-03 ║     10.47246│   79.3│   47.5│    328.866│    328.627│       0.00│               0.239║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-03 ║     10.98902│   79.5│   48.5│    354.116│    353.864│       0.00│               0.252║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-03 ║     10.54657│   77.7│   47.8│    353.178│    352.938│       0.00│               0.240║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-03 ║     10.42785│   78.0│   47.0│    335.697│    335.465│       0.00│               0.232║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 07-03 ║     10.52275│   77.8│   47.1│    342.240│    342.009│       0.00│               0.231║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-03 ║     11.75890│   82.2│   48.8│    352.449│    352.185│       0.00│               0.264║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-03 ║     11.85292│   85.6│   49.4│    327.601│    327.328│       0.00│               0.273║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-03 ║     11.82052│   85.5│   48.1│    316.535│    316.272│       0.00│               0.263║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-03 ║     11.63983│   85.4│   48.1│    311.793│    311.530│       0.01│               0.263║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-03 ║     11.16078│   80.6│   47.6│    337.833│    337.588│       0.00│               0.245║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-03 ║     10.90954│   79.8│   46.3│    326.156│    325.923│       0.00│               0.233║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-03 ║      9.99145│   76.5│   45.5│    322.246│    322.028│       0.00│               0.218║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-03 ║      9.35774│   74.9│   44.5│    307.506│    307.298│       0.00│               0.208║  5.8 │  5.8 │   24.00│
   │ 16-03 ║     11.04120│   79.0│   47.7│    353.537│    353.291│       0.00│               0.246║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   309.95413 │  79.0'│  47.8'│  9904.635 │  9897.599'│      0.06 │               7.036║  5.9 │  5.8 │  696.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      696.00ч =  696.00ч +    0.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   17-03-22 00:00   ║     10188.28141║  451863.990│  451386.397│       78.41║  31373.42│ (T)  delta t < min
   │   16-02-22 00:00   ║      9878.32728║  441959.355│  441488.798│       78.35║  30677.42│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      309.95413 ║   9904.635 │   9897.599'│       0.06 ║    696.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  696.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            17-03-22  

Подпись