МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.160..40.000  м3/ч  Ду  50 мм
   Вычислитель  ТС-400-4-4-2-1         Сер.ном.  190537                    Расход обр    0.160..40.000  м3/ч  Ду  50 мм
   Отчетное число месяца  15     Отчетное время  00:00                    
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 13-01 ║      3.00851│   63.3│   50.6│    236.113│    235.205│               0.908║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 14-01 ║      3.09561│   65.8│   51.6│    224.630│    223.610│               1.020║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 15-01 ║      3.46808│   68.7│   53.7│    231.608│    230.630│               0.978║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 16-01 ║      3.67142│   71.5│   55.8│    231.822│    230.796│               1.026║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 17-01 ║      3.69181│   71.3│   55.4│    230.793│    229.791│               1.002║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 18-01 ║      3.75672│   71.7│   55.5│    230.407│    229.406│               1.001║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 19-01 ║      3.69865│   71.3│   55.3│    230.152│    229.152│               1.000║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 20-01 ║      3.25912│   66.0│   52.0│    231.612│    230.689│               0.923║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 21-01 ║      3.39189│   67.6│   53.1│    232.659│    231.699│               0.960║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 22-01 ║      2.88480│   61.8│   49.5│    233.013│    232.152│               0.861║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 23-01 ║      2.59311│   58.4│   47.4│    233.678│    232.866│               0.812║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 24-01 ║      2.34255│   57.2│   45.7│    216.804│    216.058│               0.746║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 25-01 ║      2.46929│   57.6│   47.2│    234.084│    233.253│               0.831║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 26-01 ║      2.46594│   57.5│   47.0│    235.857│    235.024│               0.833║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 27-01 ║      2.39691│   57.2│   47.0│    234.173│    233.343│               0.830║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 28-01 ║      2.43203│   57.6│   47.2│    231.839│    231.003│               0.836║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 29-01 ║      2.56395│   59.7│   48.7│    232.272│    231.397│               0.875║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 30-01 ║      2.55035│   59.3│   48.4│    232.111│    231.253│               0.858║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 31-01 ║      2.58442│   59.6│   48.5│    232.694│    231.833│               0.861║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 01-02 ║      2.51797│   58.3│   47.6│    232.592│    231.760│               0.832║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 02-02 ║      2.96389│   63.9│   51.3│    232.338│    231.414│               0.924║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 03-02 ║      2.99706│   64.4│   51.6│    232.462│    231.531│               0.931║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 04-02 ║      2.80370│   62.2│   50.2│    232.733│    231.843│               0.890║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 05-02 ║      3.36865│   69.4│   54.9│    231.282│    230.265│               1.017║<  -  │<  -  │#  24.00│
   │ 06-02 ║      3.67389│   72.7│   57.0│    232.050│    230.992│               1.058║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 07-02 ║      3.73091│   72.9│   56.9│    231.739│    230.698│               1.041║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 08-02 ║      3.78771│   73.4│   57.1│    231.253│    230.202│               1.051║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 09-02 ║      4.11616│   77.6│   59.9│    231.626│    230.517│               1.109║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 10-02 ║      4.03878│   76.7│   59.6│    235.092│    233.978│               1.114║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 11-02 ║      3.89566│   77.0│   59.7│    226.021│    224.862│               1.159║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 12-02 ║      4.03141│   77.0│   59.5│    229.175│    228.099│               1.076║<  -  │<  -  │   24.00│
   │ 13-02 ║      4.13361│   78.4│   60.4│    228.907│    227.836│               1.071║<  -  │<  -  │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   102.38456 │  66.5 │  52.7 │  7403.591 │  7373.157'│              30.434║   -  │   -  │  768.00│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.  Tмин =    0.00ч
      768.00ч =  768.00ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.00ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C Отопление   ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   14-02-21 00:00   ║       820.59845║   92067.335│   91908.088│   9793.30│ (T)  delta t < min
   │   13-01-21 00:00   ║       718.21389║   84663.744│   84534.931│   9025.30│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      102.38456 ║   7403.591 │   7373.157'│    768.00│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘
    Tобщ =  768.00ч
   Обновление 2.55 28-05-19 12ч     HC-M-2.53 / HC-A-2.52  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            15-02-21  Подпись